**24.07.2023 г. № 122**

**РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯИРКУТСКАЯОБЛАСТЬ**

**ЗИМИНСКИЙ РАЙОН**

**ХАРАЙГУНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНИМ (ВРЕМЕННЫМ) ВОДОПРОВОДОМ И ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕТНЕГО ВОДОПРОВОДА НА ТЕРРИТОРИИ ХАРАЙГУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения, экономии энергоресурсов, а также упорядочения подключения и пользования летним (временным) водопроводом, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Харайгунского муниципального образования, администрация Харайгунского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила подключения и пользования летним (временным) водопроводом (Приложение№1).
2. Утвердить Технические требования по устройству летнего (временного )водопровода (Приложение№2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)в периодическом печатном издании «Вестник Харайгункого муниципального образования»,в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Харайгунского муниципального образования
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Харайгунского МО: М.С. Железная

Приложение №1кпостановлению

от 24.07.2023 г. № 122

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕТНИМ (ВРЕМЕННЫМ) ВОДОПРОВОДОМ

* 1. Общие положения
  2. Настоящие Правила пользования летними водопроводами регулируют отношения между абонентом – владельцем летнего водопровода и организацией, поставляющей данную услугу, и разработаны в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644.
  3. Для подключения летнего (временного) водопровода, действующего в летний период, необходимо:
* Предоставить заявление и схему с указанием колодца, где имеется существующая точка подключения, либо иная точка подключения с указанием объектов (жилых домов), запитанных от данной точки.
* Право на подключение (отключение) и использование летнего водопровода возникает у лиц, имеющих в собственности, или на ином праве соответствующий водопровод и заключивших с организацией, предоставляющей услуги по водоснабжению договор на водоснабжение и водоотведение.
  1. Термины и определения.
  2. Летний (временный) водопровод-система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для полива приусадебных участков и других хозяйственных и бытовых нужд, срок пользования летним водопроводом оговаривается в договоре на водоснабжение и водоотведение.
  3. Исполнитель – гарантирующая организация в области водоснабжения на территории Харайгунского МО.
  4. Потребитель – гражданин (группа граждан), пользующийся или имеющий намерение воспользоваться летним водопроводом на основании заключенного с Исполнителем договора.
  5. Разрешение на подключение и пользование летним (временным) водопроводом, выдается на срок до 4-х месяцев, в летний период с 15 мая по 15 августа (может быть подключен/отключен и ранее при условии установившихсяположительных/отрицательных температур), производится силами Исполнителя на границе эксплуатационной ответственности, оговоренной в договоре с Потребителем.
  6. Монтаж летнего водопровода производится за счет Потребителя.
  7. Потребителю может быть отказано в заключении договора водоснабжения по техническим причинам. Мотивированный, обоснованный отказ выдается заявителю в письменной форме в 10 (десяти)- дневный срок после подачи заявки на подключение.
  8. Порядок пользования летним (временным) водопроводом, предоставления услуг и оплаты холодного водоснабжения.
     1. Услуги предоставляются Потребителям на основании соблюдения технических требований по устройству водопровода и заключенного с Исполнителем договора.
     2. В договоре отражаются: сроки предоставления услуг и нормативные объемы потребления; установленные размеры и условия оплаты, права, обязанность и ответственность Исполнителя и Потребителя.
     3. Потребители, пользующиеся летним (временным) водопроводом безоплаты соответствующей услуги, подлежат отключению до полной ликвидации задолженности.
     4. Пользование летним (временным) водопроводом должно осуществляться на основании и в соответствии с настоящими Правилами и договором.
     5. Контроль за пользованием услугой летнего (временного) водопровода осуществляется Исполнителем, в соответствии с действующим законодательством.
  9. Права и обязанности Потребителей.
  10. Потребители имеют право:
      1. На получение качественных услуг по водоснабжению по летнему (временному) трубопроводу на границе эксплуатационной ответственности. Параметры качества устанавливаются, в соответствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», иными нормативно-правовыми актами, настоящими Правилами.
      2. Выполнять устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода, в соответствии с техническими требованиями по устройству водопровода, разработанным схематическим планом и согласованным с Исполнителем.
  11. Потребители обязаны:

4.2.1 Своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги, в соответствии с показаниями контрольного прибора учета, установленного на границе эксплуатационной ответственности.

* + 1. Устранять выявленные неисправности в летних (временных) водопроводах за свой счет и в пределах своей эксплуатационной ответственности.
    2. Рационально использовать услуги водоснабжения по их прямому назначению.
    3. Допускать представителей Исполнителя для осмотра инженерного оборудования (при предъявлении последними служебного удостоверения).
    4. Произвести сверку оплаты абонентов, указанных в заявлении на подключение водопровода, действующего в летний период, и получить у Исполнителя справку об отсутствии задолженности;
  1. Потребителю запрещается:
     1. Выполнять устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода с нарушениями технических требований по устройству водопровода.
     2. Производить любые работы в водопроводных колодцах централизованных водопроводных сетей.
     3. Эксплуатировать летний водопровод с повреждениями, приводящими к утечке воды.
     4. Эксплуатировать водопровод без установления запорной арматуры в местах в резки инженерных сетей Потребителя в основной водопровод.
     5. Прокладывать инженерные сети через свалки хозяйственно-бытовыхотходов и через другие участки, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также складировать на инженерных сетях дрова,мусор,стройматериалыи пр.
     6. Производить самовольное подключение других Потребителей к своим инженерным сетям без письменного согласования с Исполнителем.
  2. Права и обязанности Исполнителя
  3. Исполнитель имеет право:
     1. Применять меры, предусмотренные настоящими Правилами, в случае нарушения Потребителем сроков платежей.
     2. Оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении к централизованным водопроводным сетям. В таком акте указываются место, дата и время составления акта, основания введения временного прекращения или ограничения, причины, послужившие основанием для принятия такого прекращения или ограничения, фамилия, имя, отчество и должность лиц подписывающих этот акт, фамилия, имя, отчество допустивших это нарушение, их объяснение и т.д. Акт проверки оформляется в двух экземплярах непосредственно после ее завершения.
     3. Осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров состояния инженерного оборудования у Потребителя.
     4. Прекращать предоставление услуг, в случае нарушения требований настоящих Правил (до ликвидации задолженности или устранения выявленныхнарушений), в порядке определенном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. №644, предварительно уведомив об этом Потребителя.
     5. При невыполнении Потребителем настоящих «Правил подключения и пользования летним (временным) водопроводом», Исполнитель имеет право отключить его без предупреждения.
     6. Ограничить оказание услуги летнего (временного) водопровода в случае нарушения давления в системе холодного водоснабжения многоэтажных многоквартирных домов.
  4. Исполнитель обязан:
     1. Заключить договор водоснабжения с любым лицом при условии выполнения Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода.
     2. Предоставлять услуги установленного качества, в соответствии с требованиями Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», иными нормативно-правовыми актами, настоящими Правилами.
     3. Обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих Правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, условиях оплаты, режиме предоставления услуг.
     4. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества предоставляемых услуг Потребителю.
  5. Ответственность сторон
  6. Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством и заключенным между Исполнителем и Потребителем договором.
  7. Самовольное подключение и пользование летними (временными) водопроводами, подключение шлангов к водопроводным колонкам влечет административную ответственность, в соответствии сп.7.20 Федерального закона

№195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях".

* 1. В случае ухудшения качества воды по вине Потребителя, имеющеголетний водопровод, гарантирующая организация в области водоснабжения имеет право отключить Потребителя от летнего водопровода.

Приложение № 2 к постановлению

От 24.07.2023 г. № 122

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ЛЕТНЕГО (ВРЕМЕННОГО) ВОДОПРОВОДА

1. Летний водопровод может прокладываться из стальных, газопроводных, полиэтиленовых труб путем муфтового и (или) фланцевого соединения и установкой запорной арматуры в точке присоединения (либо с использованием соединительных водопроводных шлангов).
2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги или по внешней стороне приусадебных участков по поверхности земли без засыпки на всем ее протяжении.
3. В местах врезки на каждого Потребителя должна быть установлена запорная арматура. В местах врезки летнего водопровода в централизованный водопровод, Исполнитель за свой счет на летнем (временном) водопроводе устанавливает контрольный прибор учета расхода воды (на границе эксплуатационной ответственности). В случае выхода прибора учета из строя, контрольный прибор учета расхода воды устанавливается за счет средств Потребителя.
4. Эксплуатация летнего (временного) водопровода не допускается при отсутствии контрольного прибора учета (либо в случае его выхода из строя). Водопровод подлежит отключению. Повторное подключение осуществляется за счет Потребителя на платной основе.
5. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги, трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключающей повреждение трубопроводов от движущегося транспорта (или) углубление не менее 0,3 м.
6. Летний (временный) водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.
7. Запрещается прокладка (подключение) летних водопроводов через свалки хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные в санитарно-эпидемиологическом плане участки, что может вызвать загрязнение воды.
8. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через огороды от одного Потребителя к другому без письменного согласования с Исполнителем.
9. На летний водопровод, к моменту готовности подключения летнего водопровода к централизованным сетям, лицом, ответственным за техническую эксплуатацию водопровода, либо собственником должен быть разработан схематический план прокладки водопровода с указанием:

* Точки врезки труб;
* Диаметра и материала труб;
* Количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему водопроводу.
* План согласовывается с Исполнителем в течение 20 календарных дней.

1. Запрещается подключение к действующему централизованному водопроводу без заключения договора с Исполнителем. В случае самовольного подключения Исполнитель в праве произвести отключение летнего водопровода.