Российская Федерация

Иркутская область

Зиминский район

Харайгунское муниципальное образование

Дума

РЕШЕНИЕ

25.12.2018 г.                               №  77                               с. Харайгун

Об утверждении программы  Комплексного развития

систем  коммунальной инфраструктуры  на территории

Харайгунского  муниципального образования до 2032г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2012г № 289-ФЗ   «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ», ч. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом Харайгунского муниципального образования, согласно Генерального плана Харайгунского муниципального образования, утвержденного решением Думы Харайгунского муниципального образования, Дума Харайгунского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Отменить решение Думы Харайгунского МО № 90 от 22.12.2014г «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Харайгунского муниципального образования».

2.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харайгунского муниципального образования до 2032 года в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Вестник Харайгунского МО» и разместить на официальном сайте харайгун.рф.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                    Харайгунского МО:                                                            Каптюкова О.А.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории Харайгунского муниципального образования

до 2032 года

Утверждена

Решением Думы

Харайгунского  муниципального образования

от 25.12.2018г № 77

Глава  Харайгунского

муниципального образования   _______________О.А. Каптюкова

М.П.

с. Харайгун

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

на территории Харайгунского муниципального образования

до 2032 года»

Структура  муниципальной долгосрочной целевой программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.6. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.7. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система теплоснабжения

3.3. Система водоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры.

Паспорт

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Харайгунского муниципального  образования

до 2032 года»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Харайгунского муниципального образования» до 2032 года (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Постановление Правительство Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждений требований к программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов; -Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; -Федеральный закон от 26.02.2011 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Распоряжение Правительства Иркутской области от 27.03.2012 года №89-рп «Об утверждении графика подготовки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Иркутской области; - Устав Харайгунского муниципального образования; - Генеральный план Харайгунского муниципального образования утвержденный решением Думы Харайгунского муниципального образования; - Федеральный закон от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 года №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» (действующее до 01 сентября 2012 года); - Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 года. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление администрации Харайгунского муниципального образования от 01.10. 2014 года № 31 «а» «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харайгунского муниципального образования до 2032 года». |
| Разработчик программы | Администрация Харайгунского муниципального образования, Зиминского района, Иркутской области. |
| Исполнители программы | Администрация Харайгунского муниципального образования, Зиминского района, Иркутской области. |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Харайгунского муниципального образования |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Харайгунского муниципального образования |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых услуг. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы до 2032 года. Этапы осуществления программы: 1 этап: Первая очередь 2015-2022 годы; 2 этап: Расчет реализации программы: 2022-2032 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - привлеченные средства; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2032 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - строительство новых водонапорных скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 2. В сфере водоотведения: - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Харайгунского муниципального образования. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харайгунского муниципального образования до 2032 года предусматривает - обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, - повышение качества предоставления коммунальных услуг, - стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, - создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также - инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Харайгунское  муниципальное образование расположено в центральной части Зиминского района Иркутской области.

Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Зиминского района Иркутской области» от 16 декабря 2004года №102-оз Харайгунское муниципальное образование было наделено статусом сельского поселения и были определены его границы.

На северо-западе муниципальное образование граничит с Кимильтейским муниципальным образованием, на севере – с Буринским муниципальным образованием на востоке – с муниципальным образованием Балаганский район, на юго-востоке – с Филипповским муниципальным образованием, на юго-западе – с Ухтуйским муниципальным образованием, на западе – с муниципальным образованием «Город Саянск».

В состав Харайгунского  муниципального образования входит три населённых пункта, это: с. Харайгун, уч. Буринская Дача, уч. Мольта.

Административным центром муниципального образования является с. Харайгун. Общая численность населения муниципального образования, по состоянию на 01.01.2012 г., – 693 человек.

Уровень обеспеченности инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой – средний. Сообщение с областным центром осуществляется по областной автомобильной дороге и по федеральной автомобильной магистрали М-53, между населенными пунктами по  автомобильным дорогам местного значения в гравийном исполнении.

Показатели демографического развития поселения являются ключевыми инструментами оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Харайгунского МО характеризуется следующими показателями

Таблица 1

| Наименование населенных пунктов | 01.01. 2000 г | 01.01. 2002 г | 01.01. 2004 г | 01.01. 2006 г | 01.01. 2008 г | 01.01. 2010 г | 01.01. 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Харайгун | 391 | 359 | 353 | 403 | 378 | 381 | 340 |
| уч. Буринская Дача | 92 | 101 | 81 | 294 | 287 | 327 | 318 |
| уч. Мольта | 23 | 21 | 24 | 46 | 33 | 34 | 35 |
| Итого | 506 | 481 | 458 | 743 | 698 | 742 | 693 |

Численность Харайгунского муниципального образования Зиминского района Иркутской области, по данным на 01.01.2012 г., составила 759 чел., что составляет приблизительно 5% от общей численности населения Зиминского района. В последние годы численность населения муниципального образования увеличивалась.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для района в целом, так и муниципального образования в частности.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте Генерального плана прогнозная численность поселения к 2022 году должна увеличится до 2210 человек  расчетный срок  реализации генерального плана – конец 2028 года.

Прогноз динамики численности населения муниципального образования

Таблица 2

| № п/п | Наименование муниципального образования | Современное состояние, чел. (2012 г.) | Проектная численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Харайгун | 340 | 359 | 370 |
| 2 | уч. Буринская Дача | 318 | 700 | 1800 |
| 3 | уч. Мольта | 35 | 31 | 40 |
|  | Итого | 693 | 1090 | 2210 |

Программой комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

Гидрографические данные:

Рассматриваемая территория расположена в южной части Средне–Сибирского плоскогорья, на стыке  Иркутско–Черемховской равнины и Лено–Алданского плато, и характеризуется равнинным рельефом, расчленённым речными долинами и многочисленными падями, ложбинами, распадками на пологие увалы и холмы.

Гидрографическая сеть Харайгунского муниципального образования состоит из рек: Ока, Нора, Малый и Большой Бодорой, Мольта и Ургай. Водный фонд составляет 0,43% от территории Харайгунского муниципального образования.  В его состав входит река Ока.

Климатические условия:

Климат территории Харайгунского МО резко-континентальный с холодной, продолжительной зимой и жарким  летом. Наступление холодного периода начинается достаточно резко, что вызвано образованием мощных малоподвижных антициклонов. Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -23,6°С. Абсолютный минимум равен -55°С. Переход средней суточной температуры к положительным значениям происходит в середине апреля. Продолжительность безморозного периода составляет 93 дня. Наиболее теплый месяц – июль со среднемесячной температурой +17,8°С. Абсолютный максимум температуры равен +36°С. Переход к среднесуточной температуре выше +10°С осуществляется в конце мая. Атмосферные осадки обусловлены циклонической деятельностью. Годовое количество осадков составляет 355мм. 80% годовой нормы осадков выпадает в тёплый период с мая по октябрь. Зима на рассматриваемой территории длится 6 месяцев. Твердые осадки выпадают в виде снега, снежной крупы, снежных зерен, составляют 10-15% всего годового количества осадков. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на февраль-март. В основном снежный покров образуется в начале зимы и держится до начала весны. На большей части территории высота снежного покрова составляет 40-50 см. Ветровой режим территории Харайгунского МО определяется движением воздушных масс - высокой антициклональной и циклональной активностью. В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,7м/сек. Увеличение скоростей ветра отмечается в апреле - мае.

По строительно-климатическому районированию территория Харайгунского МО относится к зоне 1В. Расчётная температура для проектирования отопления (самой холодной пятидневки) согласно СНиП 23-01-99 составляет -42°С. Продолжительность отопительного периода - 243 дня. Среднее число дней с температурой равной и выше +10°С составляет  105  дней, а сумма температур за этот период равна 1618,3°С.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к конкретному году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Харайгунского МО  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются  предприятия Зиминский РЭС ЗЭС ОАО «ИЭСК»,  ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети, МУП «Водоканал-сервис»

г. Саянск, администрация Харайгунского МО.

Таблица 3

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 13,2 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 3,6 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 9,6 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 3 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 0 |
| средняя производительность | м3/сут. | 135,0 |
| Водопроводы | единиц | 0 |
| Протяженность сетей | км | 5,1 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 5,1 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 3 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 250 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | кг/чел. | 300 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 0,8 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением. | шт. | 3 |
| Количество светильников | шт. | 15 |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Снабжение жилого фонда Харайгунского муниципального образования тепловой энергией производится от индивидуальных источников на твердом топливе.

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Харайгунского муниципального образования услугой холодного водоснабжения используются подземные источники, артезианские скважины в количестве 3 шт.  а, также системой централизованного водоснабжения от магистрального водовода МУП «Водоканал-сервис» г. Саянска частично охвачен уч. Буринская Дача микрорайон «Саянская деревня» и ул. Центральная.

Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса. В перспективе развития  Харайгунского муниципального образования предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Строительство распределительных сетей водоснабжения с (100% охват территории уч. Буринская Дача) Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

Таблица 4

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Харайгун | Водозаборная скваж. -3 шт. износ 50% мун. собствен. | Водонапорная башня – 3 шт. мун. собствен. | Летний водовод - -0,4 км. износ 60%. | Санитарно-защитные зоны соблюдены | нет |  |
| уч. Буринская Дача | Водовод | нет | 5,1 | нет | нет |  |
| уч. Мольта | Открытые источники | нет | нет | нет | нет |  |

Большая часть населения снабжается водой за счет индивидуальных скважин и шахтных колодцев, а также из открытых источников. Качество воды, подаваемой из водопроводных скважин и распределительных сетей водоснабжения соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Главной целью должно стать обеспечение населения Харайгунского муниципального образования питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Харайгунского муниципального образования отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные  туалеты с последующем сбросом на рельеф.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО, где утилизируются.  Свалка твердых бытовых отходов расположена в г. Саянск.  Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями  всех форм собственности.

1.7.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение Харайгунского муниципального образования осуществляется по сетям ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети и Западных электрических сетей Иркутской электросетевой компании от подстанции 110/35/10кВ «ЗСХК». Распределение электроэнергии потребителям осуществляется по ВЛ-0,4кВ через ТП 10/0,4кВ от ВЛ 10кВ.

Электроснабжение потребителей Харайгунского муниципального образования на все сроки проектирования будет осуществляться от сетей Иркутской электросетевой компании. Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

Существующие сети 0,4 кВ, 10 кВ и ТП подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

## 1.8. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2014 г. в Харайгунском муниципальном образовании отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсо-снабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсо-снабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно. Съем показаний приборов учета (предприятий, учреждений и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний. В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги в  на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 7.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 2. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение). |
| 3. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

# 2.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Харайгунского муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харайгунского муниципального образования  до 2032 года направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки на территории Харайгунского МО

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

- оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2015 года по 31 декабря 2032 года.

Реализация программы будет осуществляться в два периода:                                                                                                         - первая очередь до 2022 года;                                                                                                                     - расчетный период конец 2032 года.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Харайгунского МО до 2032 года, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания до 2032 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Иркутской области, районного бюджета и бюджета муниципального образования, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

*Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.1. Система теплоснабжения

Намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов и миникотельных; горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей.

3.2. Система водоснабжения

- Организация зон санитарной охраны водозаборных скважин.

- Текущий ремонт насосного оборудования скважин.

- Строительство водопроводной сети  уч.Буринская Дача.

3.3. Система водоотведения

1. Организация вывоза сточных вод на канализационные очистные сооружения биологической очистки г.Саянск.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Норма накопления бытовых отходов для населения принимаются в размере 300 кг в год на человека в соответствии с СП 42.13330.2011г. Свод правил «Градостроительство» СНиП 2.07.01-89. Объем образующихся отходов в Харайгунском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства и проектной численности населения (2210 человек) на конец расчетного срока составят 663 тыс. тонн.

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей, являются:

- Организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО. В населённых пунктах Харайгунского муниципального образования на первую очередь необходимо обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения.

- С целью снижения затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечения ценных компонент ТБО во вторичный оборот источников сырья, в с. Харайгун, уч. Буринская Дача рекомендуется организация пункта приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

3.6. Система электроснабжения

Для обеспечения централизованной системой электроснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

- Реконструкция существующего наружного освещения  улиц;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Установка приборов учета уличного освещения.

- При проектном увеличении  зоны индивидуальной застройки уч.Буринская дача   строительство новых ВЛ 10 кВ, 0,4 кв и 4 ТП 10/0,4кВ.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

# Постановление администрации Харайгунского муниципального образования  о разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Харайгунского муниципального образования до 2032 года».

- Порядок утверждения собранием депутатов Харайгунского МО инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, который определяет порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок участия должностных лиц администрации Харайгунского МО в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией Харайгунского МО. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Иркутской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Харайгунского МО, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Харайгунского МО и организации коммунального комплекса, предприятия в чьем ведении находится предоставление услуг населению поселения, предприятия поселения, поставщики электроэнергии, организация обслуживающей линии электропередач РЭС ЗЭС ОАО «ИЭСК»,  ОГУЭП "Облкоммунэнерго" Саянские электрические сети.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Харайгунского МО Зиминского района.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса, в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

# 6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, снижающими  уровень жизни населения;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

-улучшение экологического состояния  окружающей среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, СБОРА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | До 2032 г. |
| 1 | Система водоснабжения |
| 1.1 | Организация зон санитарной охраны водозаборных скважин; текущий ремонт насосного оборудования скважин | 3 ед. | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Строительство водопроводной сети уч.Буринская Дача. | 6 км | Обеспечение населения качественной питьевой водой | Областной бюджет | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 900 | 0 |
| 2 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |
| 2.1 | Обустройство контейнерных площадок сбора твердых бытовых отходов и мусора с. Харайгун, уч. Буринская Дача | 5 ед. | Обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.2 | Рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированные свалки и разобранные строения. | ед. | Улучшение экологического состояния окружающей среды | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | средства местного бюджета | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Система электроснабжения |
| 3.1 | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии уличного освещения | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Установка приборов учета уличного освещения |  | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 21320 | 260 | 260 | 200 | 1600 | 19000 | 0 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 |
|  | Средства местного бюджета |  |  |  | 3320 | 260 | 260 | 200 | 1600 | 1000 | 0 |

# Text boxes

Инв. № подл.

27

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата